相关规格要求：

| 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嵌入式除湿机 | 600m^3/h | 2 | 台 | 6.2万 | 6.2万 |

1.嵌入式除湿机：PM2.5除湿过滤一体机。

- 2.必须是2018年以后生成的机器，所有机器必须同一品牌，否则按无效标处理。

- 3.满足区域所需实际出风量及除湿效果。

- 4.不能够出现任何影响区域日常需求的噪音值出现。

5.本项目为交钥匙工程。投标人须完成货物的生产、运输、安装、整合调试，直至验收合格交付使用前的所有工作。在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由中标人提供，各供应商应对本招标文件未列出但完成本项目所必须的其他材料一一列出，并详细注明报价等情况，如未列出，则视为已包含在总价内，由投标人免费提供。

- 6.本项目需供应商自行前往采购单位现场勘查评估,供应商需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。